Сведения «05» с 8 по 14 сентября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 08.09.25г. в 11час 01мин ул. Хлебная, 4 – устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде до 11час. 22мин.
2) 11.09.25г. в 17час 00мин ул. Муллаяна, 61 – вышел из строя ПУ, временно подключили напрямую, до 17час 20мин.
3) 14.09.25г. в 12час 00мин ул. Тургенева, 28 – устранение слабого контакта на ПУ, до 12час 30мин.
      - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
