Сведения «05» с 14 по 20 октября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 18.10.24г. в 16час.33мин. при производстве земляных работ по ул. Кортунова 11, был поврежден  КЛ-10кВ ф.РП-6/042. Без электроэнергий остались потребители 29мкр., 28мкр., АЗС «Лукойл». Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 17час.25мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 15.10.24г. в 22час 10мин ул. Совхозная 7 – заменили вводной АВ 50А в ЩУ, до 22час. 25мин.

- 18.10.24г. в 22час 50мин ТП-233 – заменили ПК-31трансформатора, до 23час. 55мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05