График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 06.10.2025г. по 10.10.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-037
Сборка ЩУ
	Ул.Горького, д.14, Сад.кольцо, д.12А,12, д.14, д.16 ВНИИГИСК ЗТК ул.Сад.Кольцо, д.16А, ТЦ Универмаг ул.Девонская, д.12, д.19, д.21, Ресторан «Башкирия», Здравоохранение, УСЗН, собес, ул.Сад.Кольцо 16Б,  Аптека, ул.Горького, д.12, д.14
	06.10.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-255
Монтаж 8АВ
	Ледовый дворец, ул.Шашина д.20, котельная
	06.10.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-060
Замена т-1
	АТС-5, маг.АМАТО, ул. Чапаева, 17,19,21,23,30, 32, гаражи, Судебный участок №3, ул.Герцена, д.2,4. Маг.Атлантис.

 Магазин «Гурман»-1,ул. Горького,40

ул. Свердлова,12 ИП Саниева, Триумф, ЗАО «»РС»
	07.10.2025
	09.00-12.30

	4
	ТП-105
Устранение коронации СРВ№1
	Уралсиб, шиномонтаж, изготовление памятников, Аксакова, д.3,9,14,16,17, ул.Кувыкина, д.55, ул. Аксакова, Пирогова, ул.Кувыкина магазин.
АЗС ООО Гарант+, ИП Травкин ул.Аксакова, д.6/1, Абдуллин-сервис, Королева, 1/1, кооператив гаражей «Сантехник», ГИБДД, Аксакова, д.5, справочная ГИБДД, ул.Аксакова, д.3,6,9.
	08.10.2025
	09.00-12.30

	5
	ТП-037
Монтаж ЩУ, 

2КЛ-0,4кВ
	Ул.Горького, д.14, Сад.кольцо, д.12А,12, д.14, д.16 ВНИИГИСК ЗТК ул.Сад.Кольцо, д.16А, ТЦ Универмаг ул.Девонская, д.12, д.19, д.21, Ресторан «Башкирия», Здравоохранение, УСЗН, собес, ул.Сад.Кольцо 16Б,  Аптека, ул.Горького, д.12, д.14
	08.10.2025
	14.00-17.30

	6
	ТП-048

Монтаж ВЛ-0,4кВ
	Магазин по ул.Космонавтов, 42. Ул.Каратова, ООО ПО РУССО, школа №4, гаражи. Ул.Каратова, школа №4, ул.Малышева, ул.Космонавтов, ул.Репина
	08.10.2025
	09.00-17.30

	7
	ВЛ-6кВ ф.04-05

Подрезка деревьев
	Мкр Муллино, ул.Герцена
	09.10.2025
	09.00-17.30

	8
	ТП-047

Устранение нагрева тр-1
	Спецэкотранс, АЗС-90 ул.Северная, д.38/4, ООО «УНГПС»
	09.10.2025
	09.00-12.30

	9
	РП-16, 2с.ш.

Производство ТО
	Технотекс, ул. Кооперативная,67.
	10.10.2025
	09.00-17.30

	10
	ВЛ-6кВ ф.04-34, оп.26

Врезка ТП-Каррамов
	Ул.Северная, ул.Кувыкина
	10.10.2025
	09.00-17.30


