График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 05.11.2024г. по 08.11.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-022 Поднять ансапфу на тр-ре | ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб | 05.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-527 Производство ТО | ООО «Газ-сервис» | 05.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-226 Устранение течи масла т-2 | Бизнес-центр , С.Кольцо,89,93,95,97,103,105,111, 113,116,119,121,123,68,70,72,74,76,78, ул. Нуриманова,13,15,17,19,14,16,18,20 | 05.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-026 Поднять ансапфу на тр-ре | ул.Чехова, С.Кольцо ,Кольцо Цурюпы, ул.,Цурюпы, ул. Нуриманова, тупик Островского | 06.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-015, т-1 Замена тр-ра | Стройдвор, ул. Губкина 1В | 06.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 7 | ВЛ-6кВ ф.37-01 Замена изолятора | Якшеевский водозабор | 06.11.2024 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-038 Поднятие напряжения на тр-ре | м-н Автозапчасти, Автосервис, ул. Лазо, 2проезд Лазо | 07.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 9 | РП-6 Замена прибора учета | 29 мкр ул. Кортунова,8,10,14, Ул.Кортунова,8,10,12,14, вв.1 Магазин Магнит,Детсад 35 | 07.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-031 Устранение течи масла т-1 | ул. Пугачева, Кольцо Пугачева, ул. Нефтяников, ул. Девонская, ЦТП-3, Мини-котельная,18, ООО Долг, Маг-н Сюрприз , Ул.С.Кольцо, ул.Гоголя | 07.11.2024 | 09.00-12.30 |