Сведения «05» с 23 февраля по 2 марта  2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 26.02.25г. в 08час 40мин ул. Целинная, 63 – устранили слабый контакт на фасаде,

до 09час. 00мин.

- 28.02.25г. в 16час 35мин ул. Жукова, 9 - заменили вышедший из строя АВ,

до 17час. 00мин.

- 01.03.25г. в 11час 02мин ул. Южная, 67 - заменили вышедший из строя АВ,

до 11час. 50мин.

- 01.03.25г в 14час.27мин ул. Российская, 33 - устранили слабый контакт на фасаде,

до 15час. 10мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05