Сведения «05» с 10 по 16 августа 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 0 заявок
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 4 случая:
1) 11.08.26г. в 10час 50мин ул. Бакинская,5 неисправность у потребителя, до 11час 50мин.
2) 14.08.26г. в 19час 38мин ул. И.Салимшина,19 протянули контакты в ЩУ на опоре., до 19час 51мин.
3) 16.08.26г. в 13час 16мин ПС КНС-10 Башнефть Добыча отключили ф.28-29 для устранения дефекта (мкр. Радужный) до 13час 46мин.
4) 15.08.26. в 23час 20мин обнаружили горение на РЛН РП-3/ф.11-17. Перевели нагрузку с ф.11-17 на ф.11-40.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города
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