Сведения «05» с 15 по 21 декабря 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 19.12.2025г. в 10час. 40мин. при производстве несогласованных зем. работах бригадой «Инвестподряд» (Кузнецов) был поврежден КЛ-6кВ ф.136/143, произошло отключение потребителей ф.12-27. Без электроснабжения остались часть потребителей 35мкр. Электроснабжение было восстановлено в 15час. 38мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случай:
1) 17.12.25г. в 20час 04мин заменили зажимы на ВЛИ-0.4кВ ф.Крупской от ТП-187, до 21час. 08мин.
2) 21.12.25г. в 14час ул.Жукова 5 – неисправность у потребителя , до 14час. 40мин.
- Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05.
