Сведения «05» с 9  по 8 января 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

- 09.01.25г. в 09час.19мин. из-за ухудшения погодных условий (ветер, мокрый снег), произошел схлест проводов отпайки  ВЛ-10кВ ф.70-17/595 (ЛЭП на балансе ГУП «ОКВК» РБ), аварийно отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители пос. Спутник.  ул. Машиностроителей, Белоглазова, Афридонова, Российская, Есенина, ул. Акмуллы, Исхаки, Белоглазова, Уфимская, Электроснабжение было восстановлено в 10час.25 мин.

- 09.01.25г. в 16час.46мин. из-за схлеста проводов ВЛ-10кВ  (усиление ветра) аварийно отключилась КВЛ-10кВ ф.70-46. Без электроэнергии остались потребители ул.Космонавтов, Назарова 16,17,18,20.  Электроснабжение было восстановлено в 17час.18мин. (РПВ успешно).

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 10 случаев:

- 09.01.25г. в 11час 33мин ул Девонская,10А- устранили обрыв нулевого провода, до 11час. 55мин.

- 09.01.25г. в 14час 20мин ул. Репина,84А- устранили обрыв КЛ-0.4кВ на опоре до 16час. 45мин.

- 09.01.25г. в 15час 50мин ул. Р.Нигмати,56- неисправность у потребителя, до 16час. 15мин.

- 09.01.25г. в 18час 00мин ул. Кожзаводская,1- устранили обрыв фазного провода на эл.вводе, до 18час. 25мин.

- 09.01.25г. в 22час 06мин ул. Муллаяна,20- неисправность у потребителя, до 22час. 19мин.

- 09.01.25г.  в 22час 24мин ул. Кызыл-Маяк,29- неисправность у потребителя, до 22час. 40мин.

- 11.01.25г.  в 10час 40мин ул. Российская,35- устранили слабый контакт на опоре, до 11час. 50мин.

- 11.01.25г.  в 17час 47мин ул. Чернышевского,20- неисправность у потребителя, до 18час. 10мин.

- 12.01.25г.  в 10час 00мин ул. Дружбы,37-заменили АВ на опоре, до 10час. 45мин.

10) 09.01.25г. в 11час 33мин ул Девонская,10А- устранили обрыв нулевого провода,           до 11час. 55мин.

11)  09.01.25г. в 14час 20мин ул. Репина,84А- устранили обрыв КЛ-0.4кВ на опоре                  до 16час. 45мин.

12)   09.01.25г. в 15час 50мин ул. Р.Нигмати,56- неисправность у потребителя,                     до 16час. 15мин.

13)  09.01.25г. в 18час 00мин ул. Кожзаводская,1- устранили обрыв фазного провода на эл.вводе, до 18час. 25мин.

14)  09.01.25г. в 22час 06мин ул. Муллаяна,20- неисправность у потребителя,                                 до 22час. 19мин.

15)   09.01.25г.  в 22час 24мин ул. Кызыл-Маяк,29- неисправность у потребителя,                             до 22час. 40мин.

16)  11.01.25г.  в 10час 40мин ул. Российская,35- устранили слабый контакт на опоре, до 11час. 50мин.

17)  11.01.25г.  в 17час 47мин ул. Чернышевского,20- неисправность у потребителя, до 18час. 10мин.

18)  12.01.25г.  в 10час 00мин ул. Дружбы,37-заменили АВ на опоре, до 10час. 45мин.

19) 12.01.25г.  в 15час 00мин ул. Нуриманова,22-включили АВ на опоре, до 15час. 10мин.

- Выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05