Сведения «05» с 9 по 15 июня 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 1

- 13.06.2025г. в 17час. 13мин. аварийное отключение ф.70-11 из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/ 2 РЛНД 70-11. Без электроэнергии частично остались потребители 34, 29 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 17час. 56мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 10.06.25г. в 20час 40мин ул. Садовое кольцо, д.187 – замена прокалывающего зажима на фасаде, до 21час. 06мин.

- 12.06.25г. в 15час 05мин ВЛ-0,4кВ ф. Магазин, котельная оп.32, оп.35 от ТП-089- устранение обрыва 2 проводов, до 18час 10мин.

- 13.06.25г. в 19час 15мин ул. 2 проезд свободы, д.4- – неисправность у потребителя, до 19час 30мин.

- 13.06.25г. в 19час 43мин ул. Родниковая, д.22 – устранение слабого контакта на опоре, до 20час. 00мин.

- 14.06.25г. в 10час 51мин.ул. Зелёная, д.19 – устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 35мин.

- 14.06.25г. в 15час 10мин. ул. Профсоюзная, д.31– неисправность у потребителя, до 16час 30мин.

- 14.06.25г. в 19час 30мин. ул. 1 проезд Матросова, д.1А - устранение слабого контакта на опоре, до 20час. 20мин.

- 14.06.25г. в 21час 15мин. ул. Гафури, д.39 - неисправность у потребителя, до 22час 00мин.

- Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05