Сведения «05» с 21 по 27 сентября 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 1 заявка
1) 26.09.26г. в 09час 58мин Аварийное отключение ф.04-33, из-за повреждения при несогласованных земляных работах КЛ-6кВ ф.020/063(1), без эл. энергии остались ул. Комсомольская, ул. Герцена, ул. Чапаева, ул. Советская до 10час 16мин
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 3 случая:
1) 25.09.26г. в 21час 05мин СНТ Ручеёк, уч.22 - устранение слабого контакта на опоре, до 21час 30мин.
2) 26.09.26г. в 17час 04мин ул. Кувыкина 19- замена вышедшего из строя АВ-50А, 380В (вводного), до 17час 17мин.
3) 26.09.26г. в 19час 30мин ул. Садовое кольцо, 12 - заменили АВ 40А в ЩУ на опоре, до 19час 41мин.
    - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города
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