Сведения «05» с 2 февраля по 8 февраля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок:

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 03.03.26г. в 15час 52мин ул. 2-й проезд Матросова ,3- устранение слабого контакта на опоре, до 17 час 49 мин.
2) 03.02.26г. в 20час 16мин ул. К.Маркса , 17А- устранение слабого контакта на фасаде , до 22час 40мин.
3) 05.02.26г. в 14час 00мин ул. Малиновая , -устранили обрыв провода к ПУ на опоре, до 15час 02мин.
4) 05.02.2026г. в 19час. 35мин. ул. Орджоникидзе, 8А- заменили зажим нулевого провода на фасаде, до 20 час 03мин.
5) 06.02.26г. в 20час 28мин ул. Чекмарева , 12- заменили вышедший из строя вводной АВ на опоре, до 20 час 49 мин.
6) 07.02.26г. в 14час 10мин ул. братьев Весняных, 62А- устранение слабого контакта на опоре, до 14 час 38 мин.
7) 07.02.26г. в 17час 23мин ул. Чапаева, 87/2- заменили вышедший из строя вводной АВ на опоре, до 17 час 33 мин.
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
