График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 08.06.2026г по 11.06.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-099
Устранение нагрева тр-3
	Котельная № 3
	08.06.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-155, РУ-10кВ
Устранение коронации яч.3
	34 мкр.  Дома 11/1; 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г;12, 12/2;11/1, 11/2;

 Маг.Сластена
	08.06.2026
	14.00-17.30

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-062

Замена опоры
	мкр Муллино ул.Гатиатуллина, ул.Матросова
	08.06.2026
	14.00-17.30

	4
	ТП-099

Устранение нагрева тр-4
	Котельная № 3
	09.06.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-110

Монтаж АВ
	Гимназия 3, 35 мкр. дома 1,4,16,20,27,28, детский сад 24,             детский сад 27, щит горгаза№48, Светофор ул.Шашина
	10.06.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-169, т-2

Производство ТО
	ул. Северная,8/2, котельная 16
	10.06.2026
	14.00-17.30

	7
	ТП-169, т-1

Производство ТО
	ул. Северная,8/2, котельная 16
	11.06.2026
	09.00-12.30


