График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 02.12.2024г. по 06.12.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-190 Устранение нагрева | Ул. Дружбы, ул. Мирная, ул.Братская, ул.Свободы, ул. Транспортная | 02.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-161 Устранение нагрева т-1 | 34 мкр., дома 8Б, 9,9А,9/1,7/2,10,10А,11,20,22 | 03.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-160 Долив масла в тр-р | 34 мкр..дом 4,4а, 5. Детский сад №34 «Радуга», маг «Шик», маг «Рубин» | 04.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-547 Производство ТО | ООО «ИталБашКерамика» | 05.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-188 Замена тр-ра | Ул.Куприянова, проезд Куприянова, Ударная | 06.12.2024 | 14.00-17.30 |