График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 14.10.2025г. по 17.10.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-167А, ТП-605

Монтаж КЛ-6кВ
	ООО ПТК ОАО БЭМ, ООО Токарь-сервис, ИП Григорьев В.Н., ООО СТ-Монтаж, ООО Техземстрой, ООО Нефтемодуль-комплект  ул.Космонавтов, д.5А ООО ПТК ОАО БЭМ
	14.10.2025
	9.00-17.00

	2
	РП-16 2с.ш.

ТО-1
	Технотекс, ул. Кооперативная,67.
	14.10.2025
	9.00-12.30

	3
	ТП-308

Замена 4АВ
	Ул.Северная, 5В/1
	14.10.2025
	14.00-17.30

	4
	ВЛ-0,4кВ ТП-048 ф.Маляшева подвеска СИП
	Ул.Каратова, школа №4, ул.Малышева, ул.Космонавтов, ул.Репина
	15.10.2025
	9.00-17.30

	5
	ТП-167А ТП-605

Монтаж муфт КЛ-6кВ
	ООО ПТК ОАО БЭМ, ООО Токарь-сервис, ИП Григорьев В.Н., ООО СТ-Монтаж, ООО Техземстрой, ООО Нефтемодуль-комплект  ул.Космонавтов, д.5А ООО ПТК ОАО БЭМ
	15.10.2025
	9.00-17.30

	6
	ТП-527 ТО-1
	ООО «Газ-сервис» (ул.Космонавтов)
	15.10.2025
	14.00-17.30

	7
	ВЛ-6кВ ф.12-21

ТО-2 вынос ВЛ-6кВ
	ТП-569(ООО Уралтранс),ТП-149 (п.Заитово,ул. Майская),ТП-249 (ул. Сосновая Мечеть),ТП-588,598(38 мкр.),ТП-606(автомоечный комплекс Наумова),ТП-АЗС-28,ТП-Каримов,
ТП-Сагоботян,ТП-583 (Химмаш-Октябрьский),ТП-183 (ул.Чеверева),ТП-046(ул. Репина),ТП-501(Заитово ул. Космонавтов,57),ТП-Башарова
	16.10.2025
	9.00-12.30

	8
	ТП-167А ТП-605

испытания КЛ-6кВ
	ООО ПТК ОАО БЭМ, ООО Токарь-сервис, ИП Григорьев В.Н., ООО СТ-Монтаж, ООО Техземстрой, ООО Нефтемодуль-комплект  ул.Космонавтов, д.5А ООО ПТК ОАО БЭМ
	16.10.2025
	9.00-17.30

	9
	ВЛ-6кВ ф.04-05

ТО-2 
	ТП-05(2); ТП-201; ТП-220; ТП-114; ТП-227; ТП-062; ТП-084.
ТП-05: Котельная 12, ул. Герцена магазин Пятерочка, АТС-6

ТП-062: мкр Муллино ул.Гатиатуллина, ул.Матросова 
ТП-084: ул. Фадеева, ул.Отрадная, ул.Артема, Сад Восход
ТП-114: ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина, Заречная, Тихая, Сайфи Кудаш
ТП-201: КНС ул.Кузнечная, ул.Фрунзе, кафе Ик-куль
ТП-227: мкр Муллино,ул. Матросова,1 проезд Матросова, м-н  Апельсин, Сайфи-Кудаш, ул.Кутузова, ул.Гатиятуллина, ул.Озерная
ТП-220: ул.Ватан, ул.Ик, часть ул. Пригородная
	16.10.2025
	9.00-12.30

	10
	ТП-016 ТО-1 
	Очистные сооружения
	16.10.2025
	9.00-17.30

	11
	ТП-29  замена РВО
	ул.Центральная, Шоссейная
	17.10.2025
	9.00-12.30

	12
	ТП-213 ТО-1
	Ул. Северная в районе ГК «Феникс», гаражи
	17.10.2025
	9.00-17.30


