Сведения «05» с 16 декабря по 22 декабря 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:

- 16.12.24г. в 5час 10мин ул. Артема, 23 – заменили TD на фасаде, до 5час. 53мин.

- 16.12.24г. в 5час 54мин проезд Гафури, 15 – неисправность у потребителя, до 6час. 06мин.

- 16.12.24г. в 16час 30мин ул.Матросова, 13А – заменили TD на опоре,

до 17час. 00мин.

- 16.12.24г. в 20час 55мин ул.Ломоносова, 58 – устранили слабый контакт на опоре,

до 21час. 20мин.

- 18.12.24г. в 11час 02мин ул. Гафури, 1 – устранили обрыв СИП на фасаде, до 12час. 15мин

- 21.12.24г. в 15час 00мин ул. Тинчурина, 14 – неисправность у потребителя, до 15час. 01мин.

- 22.12.24г. в 15час 10мин ул. Комсомольская, 12 заменили АВ-40А на АВ-63А, до 16час. 15мин

- 22.12.24г. в 16час 30мин ул. Партизанская, 25/1 устранили слабый контакт на счетчике, до 17час. 05мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05